## summary_statistics
year | year2 | ECs | EC Members | Projects | PV Projects | Wind Projects | Installed cap (MW) | PV Installed cap (MW) | Wind Installed cap (MW) | ECs | EC Members | Projects | PV Projects | Wind Projects | Installed cap (MW) | PV Installed cap (MW) | Wind Installed cap (MW)
< 2010 | 2009 | 17 |  | 20 | 0 | 20 | 31.272 | 0 | 31.272 | 17 |  | 20 | 0 | 20 | 31.272 | 0 | 31.272
2010 | 2010 | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 4.6 | 0 | 4.6 | 22 |  | 21 | 0 | 21 | 35.872 | 0 | 35.872
2011 | 2011 | 10 |  | 2 | 2 | 0 | 0.02982 | 0.02982 | 0 | 32 |  | 23 | 2 | 21 | 35.9018 | 0.02982 | 35.872
2012 | 2012 | 23 |  | 9 | 6 | 3 | 6.6264 | 1.2764 | 5.35 | 55 |  | 32 | 8 | 24 | 42.5282 | 1.3062 | 41.222
2013 | 2013 | 53 |  | 20 | 12 | 8 | 13.5675 | 0.41754 | 13.15 | 108 |  | 52 | 20 | 32 | 56.0957 | 1.7237 | 54.372
2014 | 2014 | 47 |  | 28 | 26 | 2 | 2.2104 | 1.3604 | 0.85 | 155 |  | 80 | 46 | 34 | 58.3061 | 3.0841 | 55.222
2015 | 2015 | 51 |  | 54 | 51 | 3 | 9.9058 | 3.9808 | 5.925 | 206 |  | 134 | 97 | 37 | 68.2119 | 7.0649 | 61.147
2016 | 2016 | 52 | 51000 | 74 | 65 | 9 | 54.9927 | 16.4427 | 38.55 | 258 | 51000 | 208 | 162 | 46 | 123.2046 | 23.5076 | 99.697
2017 | 2017 | 52 | 12000 | 111 | 108 | 3 | 17.3667 | 13.4457 | 3.921 | 310 | 63000 | 319 | 270 | 49 | 140.5713 | 36.9533 | 103.618
2018 | 2018 | 72 | 5000 | 191 | 183 | 8 | 82.484 | 36.694 | 45.79 | 382 | 68000 | 510 | 453 | 57 | 223.0553 | 73.6473 | 149.408
2019 | 2019 | 66 | 19760 | 202 | 195 | 7 | 78.8324 | 43.7124 | 35.12 | 448 | 87760 | 712 | 648 | 64 | 301.8877 | 117.3597 | 184.528
2020 | 2020 | 53 | 8571 | 177 | 171 | 6 | 90.7527 | 53.6327 | 37.12 | 501 | 96331 | 889 | 819 | 70 | 392.6405 | 170.9925 | 221.648
2021 | 2021 | 40 | 15145 | 129 | 114 | 15 | 131.9057 | 43.5421 | 88.3636 | 541 | 111476 | 1018 | 933 | 85 | 524.5462 | 214.5345 | 310.0116
2022 | 2022 | 23 | 8738 | 180 | 175 | 5 | 81.3569 | 61.7399 | 19.617 | 564 | 120214 | 1198 | 1108 | 90 | 605.9031 | 276.2744 | 329.6286
2023 | 2023 | 11 | 10966 | 151 | 146 | 5 | 64.7634 | 42.8434 | 21.92 | 575 | 131180 | 1349 | 1254 | 95 | 670.6665 | 319.1179 | 351.5486

## calibration_statistics
year | ECs | EC Members | Projects | PV Projects | Wind Projects | Installed cap (MW) | PV Installed cap (MW) | Wind Installed cap (MW)
2009 | 17 | 0 | 20 | 0 | 20 | 31.272 | 0 | 31.272
2010 | 22 | 0 | 21 | 0 | 21 | 35.872 | 0 | 35.872
2011 | 32 | 0 | 23 | 2 | 21 | 35.9018 | 0.02982 | 35.872
2012 | 55 | 0 | 32 | 8 | 24 | 42.5282 | 1.3062 | 41.222 | 1 | ratio
2013 | 108 | 0 | 52 | 20 | 32 | 56.0957 | 1.7237 | 54.372
2014 | 155 | 0 | 80 | 46 | 34 | 58.3061 | 3.0841 | 55.222
2015 | 206 | 0 | 134 | 97 | 37 | 68.2119 | 7.0649 | 61.147
2016 | 258 | 51000 | 208 | 162 | 46 | 123.2046 | 23.5076 | 99.697
2017 | 310 | 63000 | 319 | 270 | 49 | 140.5713 | 36.9533 | 103.618
2018 | 382 | 68000 | 510 | 453 | 57 | 223.0553 | 73.6473 | 149.408
2019 | 448 | 87760 | 712 | 648 | 64 | 301.8877 | 117.3597 | 184.528
2020 | 501 | 96331 | 889 | 819 | 70 | 392.6405 | 170.9925 | 221.648
2021 | 541 | 111476 | 1018 | 933 | 85 | 524.5462 | 214.5345 | 310.0116
2022 | 564 | 120214 | 1198 | 1108 | 90 | 605.9031 | 276.2744 | 329.6286
2023 | 575 | 131180 | 1349 | 1254 | 95 | 670.6665 | 319.1179 | 351.5486

## calibration_statistics_groninge
year | ECs | EC Members | Projects | PV Projects | Wind Projects | Installed cap (MW) | PV Installed cap (MW) | Wind Installed cap (MW)
2009 | 0.59398 | 0 | 0.6988 | 0 | 0.6988 | 1.0926 | 0 | 1.0926
2010 | 0.76867 | 0 | 0.73373 | 0 | 0.73373 | 1.2534 | 0 | 1.2534 | 290000 | households groningen
2011 | 1.1181 | 0 | 0.80361 | 0.06988 | 0.73373 | 1.2544 | 0.0010419 | 1.2534 | 8300000 | households netherlands
2012 | 1.9217 | 0 | 1.1181 | 0.27952 | 0.83855 | 1.4859 | 0.045638 | 1.4403 | 0.03494 | ratio
2013 | 3.7735 | 0 | 1.8169 | 0.6988 | 1.1181 | 1.96 | 0.060227 | 1.8997
2014 | 5.4157 | 0 | 2.7952 | 1.6072 | 1.188 | 2.0372 | 0.10776 | 1.9294
2015 | 7.1976 | 0 | 4.6819 | 3.3892 | 1.2928 | 2.3833 | 0.24685 | 2.1365
2016 | 9.0145 | 1781.9277 | 7.2675 | 5.6602 | 1.6072 | 4.3047 | 0.82135 | 3.4834
2017 | 10.8313 | 2201.2048 | 11.1458 | 9.4337 | 1.712 | 4.9115 | 1.2911 | 3.6204
2018 | 13.347 | 2375.9036 | 17.8193 | 15.8277 | 1.9916 | 7.7935 | 2.5732 | 5.2203
2019 | 15.653 | 3066.3133 | 24.8771 | 22.641 | 2.2361 | 10.5479 | 4.1005 | 6.4474
2020 | 17.5048 | 3365.7819 | 31.0614 | 28.6157 | 2.4458 | 13.7188 | 5.9744 | 7.7443
2021 | 18.9024 | 3894.9446 | 35.5687 | 32.5988 | 2.9699 | 18.3275 | 7.4958 | 10.8317
2022 | 19.706 | 4200.2482 | 41.8578 | 38.7133 | 3.1446 | 21.1701 | 9.653 | 11.5171
2023 | 20.0904 | 4583.3976 | 47.1337 | 43.8145 | 3.3193 | 23.4329 | 11.1499 | 12.283